关于《海南电力用户侧配电建设技术标准

（征求意见稿）》的起草说明

为适应海南新时代的营商环境和自贸港建设的需求，进一步提升和统一规范海南全省智能供配电工程的建设、改造、运维和管理水平，提高电力用户侧配电系统的安全性、可靠性及运维便利性，满足分布式电源、电动汽车充电设施等数据接入、提供智能化和增值服务等需求，海南省电力行业协会标准化专业委员会牵头编制了《海南电力用户侧配电建设技术标准（征求意见稿）》（以下简称“标准”）。现作出说明如下：

一、编制的必要性

电力用户侧配电建设技术标准的制定和应用实施，可统一智能配电工程的建设标准，提高智能配电工程的安全性和可靠性，保障全省智能配电工程的健康有序发展，推动全省配用电服务整体升级，是提高电力用户供电可靠性和供电质量、优化海南电力营商环境的必要手段，是贯彻落实国家能源发展战略的必要支撑，是为海南电力用户定制特色能源及节能优化方案、满足海南地区高新科技企业用电要求、实现能源价值最大化的必由之路，也为后续大数据和人工智能在配电网的进一步应用打下坚实基础。电力用户智能配电的系统平台在接收、存储及处理配电站相关数据的基础上，还预留分布式电源、电动汽车充电设施等数据接入接口，使电力用户智能配电满足未来电力物联网的综合管理、需求侧管理、智慧能源综合管理和智慧城市的发展需要。

同时，通过推广实施本标准，以推动海南省电力用户侧智能配电发展为着力点，发展电力设备“非接触式”巡视，助力海南发展“非接触式”服务，培育电力产业新模式和新业态，推动电力产业升级，为海南社会经济发展注入新动能，全力服务和融入海南新时代的营商环境和自贸港建设。

二、编制的主要过程

海南省电力行业协会标准化专业委员会从2022年3月启动《标准》编制工作，积极联系各专业资深专家、学者，多方收集技术资料，加强与兄弟行业协会的沟通学习，结合海南电网十四五发展规划等实际，在专业性、实用性上下功夫，切实提高标准的可行性。

三、标准结构及主要内容

《标准》共12个章节，主要内容如下：

- 1-5章节是范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略词、总则；

- 第6章是电力用户配电系统一般要求，详细说明布置要求、电气设备技术要求、防火及通风要求、其他要求；

- 第7章是智能系统设计，包括系统结构、系统功能、方案设计、方案类型、系统通信方案、智能系统监控；

- 第8章是监测设备技术要求，阐明总体要求、电气监测类设备、环境监测类设备、电缆线路智能监测、通信类设备；

- 第9章是信息采集和通信技术，明确电力用户智能配电系统通信架构、设备运行数据、通讯协议、音视频数据流接入、数据通信安全；

- 第10章是施工安装与验收要求，涉及一般规定、施工前的准备工作、管线敷设、设备安装、系统调试和验收；

- 第11章是运维管理，涉及总体要求、运行维护体系、服务支撑体系；

- 第12章是可拓展服务，涉及用电安全、节能、电能质量治理。